郑州思念食品核心机房IT基础设施升级改造项目招标

招标文件

项目编号：郑思念招标[2020]第69号

项目名称: 郑州思念食品核心机房IT基础设施升级改造项目招标

招标人: 郑州思念食品有限公司

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标单位须知	5

第三章  招标要求	7

磁盘阵列参数：数量 1台	7

光纤交换机参数：数量2台	9

第四章  评标办法	9

第五章  投标文件格式	10

一、投标函	11

二、法定代表人身份证明书	12

三、投标文件签署授权委托书	13

四、投标人一般情况	14

五、企业证件复印件	15

六、售后服务承诺	15

七、近三年业绩	15

八、投标报价	16

九、履约情况说明	16

十、承诺书	17

# 第一章  招标公告

郑州思念食品有限公司招标组根据公司邀请招标的要求，就郑州思念食品核心机房IT基础设施升级改造项目招标进行邀请招标，现将招标事宜通知如下：

- 招标内容

磁盘阵列（1台）、光纤交换机（2台）及软件、运维；安装地点：郑州总部。

（详细要求见第三章“招标要求”）

- 标书取得时间：2020年8月6日-- 8月17日

每天上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30（节假日除外）到郑州思念食品有限公司招标组（河南省郑州市惠济区英才街15号郑州思念食品有限公司研发楼313室）办理报名事宜并获取招标文件。报名时需持营业执照复印件和个人身份证原件和复印件加盖公章获取招标文件。外地投标单位报名可发送报名资料扫描件到招标组联系人邮箱。

三、投标保证金：开标前需交纳投标保证金人民币20000元（贰万元整）。

1、需投标单位相关人员提前以个人名义办理中信银行储蓄卡（切记不要使用信用卡）将投标保证金提前预存在中信银行储蓄卡上（需在投标文件中注明办卡人姓名、所在单位、卡号、身份证号及联系方式）。

2、请投标单位用手机扫描二维码，按手机提示操作并完成投标保证金冻结。

3、招标现场不接受现金形式（包括直接现金交纳及通过银行现金存入）。未在标前冻结投标保证金的单位不具备投标资格（投标格式内有冻结投标保证金信息登记表）。如投标单位目前与我公司有业务往来且有未结货款，可参考附件填写保证金承诺书（见附件）。

4、提交保证金时应在备注及用途处写明：投标保证金，对于由于未注明或备注错误造成的保证金无法退还的，投标人自行解决。

5、我公司每个月有两次办理解冻保证金的时间：13日、20日（休息日或节假日则相应顺延），请各投标单位给予理解。

6、非中标单位投标保证金将在我司将在宣布中标结果后一个周内办理解冻，中标单位投标保证金将在签订完合同后办理解冻或项目履约完成后，办理保证金解冻手续时需填写投标保证金缴纳信息表（详见投标文件格式样本）。

- 投标截止与开标时间：2020年8月17日下午14:00

- 开标地点：郑州市惠济区英才街15号郑州思念食品有限公司运营楼3楼Y307会议室（具体以开标前电话通知为准）。

所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

- 郑州思念招标组联系人：白女士0371-56978561 53251432@qq.com

- 项目及技术答疑联系人及电话： 胡经理0371-56978777   15394940777

- 投标文件编制及装订要求：

投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。

投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

# 第二章  投标单位须知

- 投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

- 投标文件中提供近三年财务审计报告（可提供项）。

- 资质文件：投标文件中必须包括营业执照、独立的企业法人或能够承担完全民事责任的自然人，等相关资质文件复印件（加盖公章）。投标现场提供软件授权证明及相关资质原件。

- 业绩一览表：投标文件中无人值守项目必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。

- 投标方同意在从开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

- 投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

- 投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

7.1围标、串标；

7.2不履行投标承诺或者中标不履行；

7.3伪造证明、证书、合同等相关证件；

7.4其他违反本次招标书约定要求或国家招投标有关法律法规；

- 认可招标方的评标程序及原则。

- 接受招标方以电话通知中标结果的方式。

- 招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

- 在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

- 评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方做出解释。

- 投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 招标文件

- 招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

- 投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

- 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

- 投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

- 投标文件的审查

- 文字与图表不符，以文字为准。

- 单价与总价不符，以单价为准。

- 大写与小写不符，以大写为准。

- 正本与副本不符，以正本为准。

- 投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

- 投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖签章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。

# 第三章  招标要求

- 招标单位：郑州思念食品有限公司

- 招标内容及情况简介：磁盘阵列（1台）、光纤交换机（2台）及软件、运维；

- 技术参数要求：

# 磁盘阵列参数：数量 1台

| 功能项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 知名存储品牌，具有自有知识产权，非OEM产品 |
| ★控制器与性能 | 配置不少于2个控制器，且控制器为Active-Active架构，所有控制器必须工作在Active-Active模式，可实现自动负载均衡，分配ＬＵＮ时不需指定控制器。 控制器采用Intel Broadwell-EP或更新的X86处理器。 |
| ★缓存 | 配置控制内高速数据缓存≥256GB（非SSD、PAM卡、Flash卡等模拟缓存，非NAS缓存），同时配置≥256GB的独立缓存断电保护非易失NVS存储模块。 |
| ★硬盘 | 配置≥16块1.9TB 2.5寸SSD硬盘； 配置≥24块2.4TB 10K 2.5寸SAS硬盘； 磁盘总容量≥60T. |
| 磁盘柜 | 配置1台 2U ≥24盘位2.5寸磁盘SAS扩展柜。 |
| #RAID支持 | 投标产品支持RAID1、5、6等方式，支持RAID0、RAID10、RAID5和RAID6；SSD必须支持RAID 10双校验，更好保护数据安全 |
| ★主机接口 | 实际配置可用端口≥16个16Gb FC前端主机接口。 |
|  | 前端主机端口支持的类型包括：16Gb/32GbFC，10Gb iSCSI； |
| ★存储虚拟化 | 配置异构存储虚拟化功能，无需增加额外的网关设备，能够直接将其他磁盘阵列进行虚拟化，通过存储阵列的光纤接口或IP进行统一管理。 提供原厂盖章的存储虚拟化公开兼容性列表。 |
| #数据自动分层加速 | 配置数据分层功能 活跃数据块自动写入高速盘，把非活跃数据块自动挪入低速盘； 配置无限容量的数据自动分层加速功能，系统自动监测数据的活跃状态，热点数据实时自动移动到SSD高性能硬盘，冷数据自动移动到SAS盘中，提高业务系统访问性能，降低存储总体成本。 |
| #压缩和去重 | 配置数据压缩和去重功能，能够基于逻辑卷LUN启用和关闭压缩和去重功能，且卷启用压缩后能实现克隆、快照、数据分层、复制双活等功能。 |
| 容量按需供应 | 配置资源预分配及精简供应功能，实现存储容量的池化，使容量能够按需供应，并且业务系统使用所有硬盘的聚合性能，提高业务数据的吞吐性能。配置精简配置功能，可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间，以满足业务长期规划，系统不需要为单个逻辑卷预留空闲磁盘资源，系统存储资源自动统一配备； |
| 数据保护软件 | ★配置存储快照和克隆功能，无容量限制。能对关键业务数据创建即时副本和永久副本进行保护，预防逻辑错误。 |
| #存储双活功能 | 投标产品支持基于控制器的存储双活，可扩展双活功能构建双活存储系统。支持在位于两个不同站点的两台存储设备之间保持数据双活，而非任何主备式双活技术，双活定义为：正常状态下两个数据中心的对应数据卷可同时参与主机读写操作。单一存储故障时，非故障设备可自动地、正常提供IO服务，支持存储阵列作为仲裁设备。在满足业务不停机的条件下,支持手动切换同步和异步双活选择，不需要重启存储，同时支持不需要其他独立硬件的双活切换。 提供原厂盖章的双活功能官网截图和说明文件。 |
| #容灾复制功能 | 投标产品支持远程数据复制，可扩展同步复制和异步复制功能，支持以灾备远端存储为主导发起方的异步复制技术，减少生产存储负荷，支持缓冲高峰期数据传输压力的技术，降低对于传输链路的带宽要求。支持与双活功能结合构建闭环的两地三中心数据容灾。提供原厂盖章的说明文件。 |
| 系统可靠性 | ★投标产品的所有部件都为冗余架构，包括处理器、缓存、电源、风扇、适配卡等，在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障。 能够在线微码升级，在线更换硬盘、板卡等，在线进行容量扩展。支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行。此次配置硬件支持升级为同系列最高型号，且本次配置的软件为永久许可，未来如型号升级无需重复购买。 |
|  | ★投标产品须使用与同厂商售卖的最高端存储产品相同的操作系统和管理系统，保证产品的高可靠性和高可用性。提供原厂盖章的说明文件。 |
| #缓存分区 | 配置缓存分区功能，可将磁盘阵列中的高速缓存分为若干独立区域用于隔离不同应用，并具备动态调整分区大小能力；最大可配置不少于30个分区。提供原厂盖章的证明文件。 |
| QoS管理 | 提供以端口或LUN方式对存储IOPS及流量进行管理和控制。 |
| 系统管理 | 提供简单易用的系统管理软件 |
| 智能运维软件 | ★提供一套从服务器到存储的整体性能监控和管理软件，实现对本次投标存储设备和其所连接的SAN交换机、X86服务器（Linux、Windows）及VMware虚拟机的性能监控和分析。需与存储系统同品牌，配置永久使用版权。 |
|  | #提供从X86服务器（Linux、Windows）和VMware虚拟机-SAN交换机-存储阵列的故障相关性分析视图，能通过选择虚拟机或存储上的某个故障告警，全路径显示故障相关的虚拟机、Datastore、SAN交换机端口、存储（含处理器、缓存、磁盘组状态）的连接拓扑和全路径上所有虚拟机及设备相关告警，显示相关历史配置变更，相关设备的历史性能等信息。提供详细的故障相关功能拓扑截图说明及软件截图。 |
|  | #提供对SAN 交换机的端口性能、端口误码率、端口线路状况、流量性能、线路误码、光衰的展示和告警。提供详细的全图形化配置功能截图说明。 |
| 安装及售后服务要求 | 提供原厂人员实施服务和原厂3年质保和技术服务。 提供原厂商针对本项目授权书原件及3年原厂服务承诺函。 提供数据迁移实施服务，将所需数据在不停机情况下，迁移至本存储。 迁移数据不超过20T，涉及AIX,Linux,Windows，oracle，Vmware环境。 |

# 光纤交换机参数：数量2台

| 功能项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 知名品牌，具有自有知识产权，非OEM产品 |
| 接口 | 24端口交换机，24端口激活，含24个16Gb/s短波SFP，含Web tools，Zoning，EGM软件授权，支持级联,标配双电源 |
| 配件 | 提供实施服务中涉及所需光纤及一应配件。 |
| 安装及售后服务要求 | 提供原厂商针对本项目授权书原件及3年原厂服务承诺函。 提供原厂人员实施服务和原厂3年质保和技术服务，包含实施服务。 |

四、品牌要求： 国际一线品牌。

# 第四章  评标办法

针对本项目具体情况，采用综合评估法，即对各投标单位所承诺的质量及投标报价综合评定后确定中标候选人。