思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标

招标文件

思念招标[2026]第55号

项目名称: 思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第55号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年5月27日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年5月28日上午9:00 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币20000元整（贰万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标；

2、地点：四川；

3、标段划分：项目共分为1个标段，思念食品四川基地一车间升降货梯采购及施工项目招标

4、投标人在投标文件中提供以下资料（所需资料均以原件为准）：

4.1投标人营业执照、制作、安装资格证书、制造厂授权书（制造厂直接参加投标除外）、法人代表证明书或法人代表授权委托书；

4.2投标人认为能够证明其能够承担此工程所需提交的其他任何文件；

4.3同类产品安装业绩和客户回访证明文件。

4.4投标货物和服务的文件：

4.4.1投标人必须提供有关投标货物及服务符合招标文件要求的证明文件，这些文件应包括：

4.4.2产品生产许可证，有关各种实验报告、鉴定报告等；

4.4.3产品样本说明书、主要技术参数、性能说明、部件及材料产地来源表等资料；

4.4.4投标货物的制造、安装和验收标准；

4.4.5货梯安装和维修时所需的特殊工具及所需备品、备件清单。

4.4.6投标人必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；投标货物如与招标文件中的规定要求不一致，应填写“技术性能对照表”，并逐项、逐条说明偏离情况。

4.4.7投标人必须在投标文件中写明所投货梯的品牌及规格型号。

4.4.8投标人所投货物的所有部件均应为2026年5月1日以后出厂的、全新的、未使用过的合格产品。

4.4.9投标人所投货物质保期至少1年。

4.4.10投标人认为应对其投标货物的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

4.4.11投标人必须对招标范围的全部货物和服务进行投标，只投其中部分货物或服务的投标文件无效。

4.4.12本工程为交钥匙工程报价应包含卸车、部件搬运吊装、脚手架搭设租赁、水电费、验收费、安装辅料、建筑井道内因尺寸和电梯轿厢尺寸不符需进行的调整费用、楼板开孔及开孔后的修复费用等。特别提醒投标单位需根据井道施工图列出所有需要增加的土建或其他费用，并全包的电梯的投标报价中。

5、说明：

5.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

5.2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6、货梯生产商的要求：

电梯制造厂应有自主研发制造能力，投标人应提供相应的证明材料，其它部件必须注明部件的产地及生产厂商名称。

电梯规格及土建尺寸见图纸。

7、货梯系统要求：要求提供电梯产品，质量上乘，采用成熟领先的可靠微处理机技术，使货梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

7.1型号规格：投标人在投标文件中提供电梯的型号规格。

7.2供电电源：交流380伏，三相，50赫兹。

7.3噪声指标：轿门开/关门时≤50DB。

7.4控制系统：先进的网络化管理系统。分散控制系统应满足抗干扰能力强、实时强、通信容量大等要求；要求现阶段成熟的最先进一代控制系统。轿厢自动控制到达目标楼层或停站，起升到目标高度后自动停止。轿厢门坎和门口地坎不平整度不超过2mm。产品液压系统设置防坠设施。

7.5轿厢：轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，轿厢材质为发纹不锈钢。轿门两侧轿壁10mm处设置1200mm高不锈钢防撞栏杆，栏杆立杆间距不大于400mm。栏杆直径50mm，不锈钢壁厚2.0mm.

7.6门机系统：司机操作时开关门手动控制，非司机操作时自动开关门时间能进行手动调整，非司机操作时自动关门前需具备语音提醒，语音提醒重复3次无操作后自动关门。

7.7轿门：要求提供中分式自动门。轿厢前后开门，并具有互锁功能。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

7.8光电门保护装置：要求该装置的有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。上下层门互动连锁，各楼层均可操作，实现多点控制。

7.9层门门套：全部层门及门套发纹不锈钢厚度不小于1.2mm（国标）；门套采用大门套。

7.10外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

7.11导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

7.12钢丝绳：采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高，并提供其使用寿命。

7.13随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与建筑物的耐火等级相匹配。

7.14井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

7.15缓冲器：轿厢底部设置缓冲装置。

7.16门锁装置：采用电梯专用门锁，司机操作控制键需专用钥匙打开。

7.17泊梯锁：基站锁设在首层。

8、电梯功能设置（不限于此）：

故障自诊断功能

开关门时间自动\手动调整

光幕门保护装置

检修手动操作

故障自动邻层停靠运行

远程监视接口设备

9、轿厢和装饰：

9.1轿厢采用贯通门，轿厢装饰顶（天花板）：要求均采用内嵌式LED照明。

9.2轿壁：发纹不锈钢板（整体不锈钢、不使用钢板包不锈钢），轿壁围护1.2米高防撞钢板。

9.3轿门：发纹不锈钢

9.4轿底：采用不小于3毫米厚的花纹不锈钢地板

10、电梯层站处装饰：

10.1首层门及门套：发纹不锈钢 （国标厚度大于1.2mm，不得使用钢板包不锈钢）。

10.2层门：发纹不锈钢（国标厚度大于1.2mm，不得使用钢板包不锈钢）。

10.3层门门套：发纹不锈钢小门套 及大门套（国标厚度大于1.2mm，不得使用钢板包不锈钢）。

10.4外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。

10.5基站锁：装设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。

11、电梯操纵方式及消防控制：

11.1全集选自动控制，具备司机手动控制功能（需用专用钥匙开启）。

12.2消防开关设在首层门边有打碎玻璃按钮盒钥匙开关，供消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权

12、参数及要要求：

详见设计图纸

备注：1、此设备包含轿厢、楼层间进出口门、提升液压系统、升降结构、电控部分等全部设备。2、升降电梯设备电气控制箱内需设置总负荷开关。3、井道底坑、井道预制圈梁按图纸施工制作，供货商应在制作设备前提交相关要求。4、供货商根据自身产品，为升降货梯的安全要求，可偏离本技术要求，但一定要求偏离说明的文字描述。

13、施工周期及付款方式：

13.1施工周期：30日历天

13.2本项目为总价包死合同。

13.3付款方式：合同签订后，乙方开具增值税发票后甲方支付合同总价的30%的预付款，约定施工内容全部完成，乙方已开具全额增值税发票，甲方验收合格后10日内，甲方支付合同总价的60%给乙方，质保期满，无质量问题，甲方无息支付合同总价的10%。

14、水电费要求：

14.1水电费：施工用水3元/吨，用电1.0元/度。中标单位需现场挂表计量，服从发包方的管理。

14.2水电费建设现场提供水源、电源，中标单位挂表使用，如未挂表使用，则电费按照工程结算总造价的千分之5计取，水费按照结算总造价的千分之1计取。

15、安全要求：中标单位施工前需对进场的全部管理人员及工人购买意外伤害险。保险额度不低于50万/人。并提供相关复印件给甲方备案审查。

16、报建要求：本工程需配合甲方进行报建资料及记录。

17、勘查现场：招标方不统一组织，投标方需自行前往项目地勘查现场。

18投标及报价要求：

18.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

18.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

18.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

19、付款周期及方式：

19.1付款周期：详见技术要求

19.2付款方式：公对公转账。

20、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照；

3.2、报名时间：2026年5月14日--2026年5月27日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币20000元（大写：贰万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年5月28日上午9:00；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：朱鸿运

联系方式：18037815510

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用最低价中标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，投标报价最低价中标。

- 第二章  投标单位须知

1、投标文件编制及装订要求：

1.1投标文件要求一正两副，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应将所有投标的正本和所有副本分别密封。(报价单与技术标分开装订)

1.2投标文件不要求逐页小签，按招标文件要求签字或盖章。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。委托代理人签字的，投标文 件应附法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2、投标文件中提供企业简介或企业基本情况一览表。

3、资质文件：投标文件中必须包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），资质证书等资料，投标现场提供原件备查。（对应招标公告中资质要求）

4、业绩一览表：

投标文件中必须包括业绩一览表及类似项目合同复印件。投标文件中需列出近三年以来类似项目情况介绍。

5、投标方同意在从开标之日起90天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。期限届满之前，投标文件始终对投标方具有约束力。

6、投标方如中标，投标公司及任何关联公司在合同履约过程中不得直接或间接给予招标人（含其任何高级职员、董事、股东、代表或代理人等）任何佣金、款项、货款、贵重礼品、回扣、奢华的娱乐或其他有价值的物品。否则，投标方即构成严重违约。

7、投标人出现以下情况，招标人有权扣除投标人投标保证金：

- 围标、串标。

- 不履行投标承诺或者中标不履行。

- 伪造证明、证书、合同等相关证件。

- 自通知中标结果之日起7个工作日内，拒不签署相关合同/拒不履行相关中标业务/未经甲方允许私自转包项目/未经甲方允许私自更换甲方确认过的相关项目团队人员等；

- 其他违反本次招标书约定要求。

8、投标方认可招标方的评标程序及原则。

9、投标方接受招标方以电话通知中标结果的方式。

10、招标方不向中标方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

11、在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。投标单位如果在招标过程中存在违反我公司招标纪律的行为，经审计部核实后，对该投标单位实行永久市场禁入的处罚。

12、评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

13、投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

14、投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

15、招标文件

招标文件包括本标书目录所列章节内容及其附件，投标人应请仔细检查招标文件及图纸资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

投标单位应仔细阅读招标文件，并在投标书中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺问题应在获得招标文件3天内及时向招标人提出并更换，否则由此引起的后果由投标人自己承担。

投标人应认真审阅招标文件中所有条款内容、图纸资料等，并对自己就有关文件所做出的结论负责。

16、投标文件的审查

文字与图表不符，以文字为准。

单价与总价不符，以单价为准。

大写与小写不符，以大写为准。

正本与副本不符，以正本为准。

投标文件是否符合招标文件的要求。

- 无效标书的确认

投标人有下列情况之一者，所投标书无效：

- 投标书未密封的；

- 投标书未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

- 投标单位法定代表人或其代理人资料未按规定加盖公章（或签字）的；

- 投标书未按规定的格式，内容和要求填写的；

- 投标书书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

- 投标书内容不全或自相矛盾的；

- 同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

- 投标书超过规定期限送达的；

- 投标人未准时参加开标会议的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价，违反国家有关政策的；

- 投标人的投标书未完全响应招标文件要求的；

- 投标单位不具备招标文件中规定资格要求的。