思念食品郑州基地电梯维保招标

招标文件

思念招标[2026]第66号

项目名称: 思念食品郑州基地电梯维保招标

招 标 人: 思念食品有限公司

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标单位须知	2

第三章  投标文件格式	4

一、投标函	7

二、法定代表人身份证明书	8

三、投标授权委托书	9

四、资质证明文件	10

五、投标承诺	10

六、投标单位基本情况调查表	12

七、技术偏离答疑表	13

八、近三年业绩	14

九、履约情况说明	14

十、技术服务方案	15

十一、投标保证金缴纳信息表	15

十二、报价单	18

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：思念食品郑州基地电梯维保招标 |
| 2 | 招标文件编号：思念招标[2026]第66号 |
| 3 | 招标方：思念食品有限公司（最终合同签订主体：思念食品有限公司或其关联公司，包括但不限于：思念食品科技(海南)有限公司、天津思念销售有限公司、思念食品(河南)有限公司、四川思念食品有限公司、思念(江苏)食品经营有限公司等） |
| 4 | 投标文件须以中文编写 |
| 5 | 标书领取：招标方对投标方报名审核通过后，发送电子版标书至投标方邮箱/微信 |
| 6 | 报名截止日期： 2026年6月10日17:00 |
| 7 | 开标日期： 2026年6月11日上午9:00 |
| 8 | 开标地点：郑州市惠济区英才街13号 |
| 9 | 投标结果公布方式：以邮箱/电话/微信形式通知 |
| 10 | 标书资料：密封袋装纸质版现场递交 |
| 11 | 报价单单独密封，如混淆当场作废 |
| 12 | 投标币种：人民币 |
| 13 | 投标保证金：人民币10000元整（壹万元整） |
| 14 | 标书资料包含： 投标函、法定代表人身份证明书、投标文件签署授权委托书、投标保证金缴纳证明、报价函、营业执照等资质证明，其他详见第二章《投标文件格式》 |

- 第一章  招标公告

思念食品有限公司招标部根据公司招标的要求，就思念食品郑州基地电梯维保招标进行公开招标，现将招标事宜通知如下：

一、招标内容及要求：

1、项目名称：思念食品郑州基地电梯维保招标；

2、地点：河南省郑州市

3、标段划分：项目共分为1个标段，思念食品郑州基地电梯维保招标

4、招标目的：

4.1引入维修、维保、维护专业技术能力较高水平的电梯专业服务公司；

4.2以服务客户及生产运营为导向，提升电梯运行稳定性与服务满意度，保障日常生产、办公及人员通行正常有序；

4.3对电梯日常运行隐患提前预判、排查评估并出具专业维保优化意见，降低故障频次，延长电梯整体使用寿命，控制后期维修成本。

5、电梯情况简介及维保工作内容：

5.1服务范围涵盖电梯机房、井道、轿厢、层门、底坑、控制系统、安全保护装置等全部组成部分；

5.2负责电梯电路、控制系统、显示系统、轿厢箱体、导轨等易损单元的日常巡检、检查、调试与专业保养；

5.3对电梯机械部件、门机系统、导靴、钢丝绳、曳引机等设备开展除锈、润滑上油、除尘清洁、紧固调校等常规保养作业；

5.4承担电梯突发故障 24 小时应急响应（接到甲方紧急通知后45分钟内赶到现场）、现场排查、故障抢修及困人救援工作，及时处理停梯、异响、卡顿、开关门异常等各类运行问题；

5.5配合甲方完成电梯年度年检、定期安全检测、专项检查的前期准备、现场配合及问题整改闭环，确保电梯合法合规持证运行；

5.6三厂车间杂货梯(台账序号16#，用于汤圆托盘上下楼）门经常被撞，可提前咨询三厂管理人员，出具改善建议和预估费用。

5.7电梯台账

| 序号 | 编号 | 制造单位 | 制造日期 | 型号 | 额定载重 | 额定速度 | 层站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 2 | 2# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 3 | 3# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 4 | 4# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 5 | 5# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 5层5站 |
| 6 | 6# | 恒达富士 | 2011.12.15 | THJ3000/0.5-JXWVVVF | 3000kg | 0.5m/s | 5层5站 |
| 7 | 7# | 苏州申龙 | 2010.11.15 | TKJ1000/1.0 | 1000kg | 1m/s | 5层5站 |
| 8 | 8# | 苏州申龙 | 2010.11.15 | THJ1000/0.5 | 1000kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 9 | 13# | 日立 | 2013.2.1 | NF-3000-2C30 | 1050kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 10 | 10# | 日立 | 2014.5.1 | SPAN A | 5000kg | 0.5m/s | 3层3站 |
| 11 | 11# | 日立 | 2013.2.1 | NF-2000-2C30 | 2000kg | 0.5m/s | 3层3站 |
| 12 | 12# | 日立 | 2013.2.1 | NF-2000-2C30 | 2000kg | 0.5m/s | 3层3站 |
| 13 | 9# | 奥的斯 | 2014.5.1 | NF-5000-2C30 | 5000kg | 0.5m/s | 4层4站 |
| 14 | 15# | 奥的斯 | 2022.5.6 | 0TIS SPAN | 5000kg | 0.5m/s | 3层3站 |
| 15 | 14# | 奥的斯 | 2021.8.27 | 0TIS-SPAN | 3000kg | 0.5m/s | 3层3站 |
| 16 | 16# | 辽宁东奥 | 2023.8.25 | TWJ300/0.4-FDGOSO | 300kg | 0.5m/s | 2层2站 |
| 17 | DT1 | 现代 | 2024.7.15 | XDTH-Gn | 3000kg | 1m/s | 2层2站 |

6、投标单位条件和要求：

6.1投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人，注册成立年限 10 年及以上，具备独立承担民事法律责任的能力。

6.2投标人须具备增值税一般纳税人资格，能够正常开具合法有效的增值税专用发票。

6.3营业执照经营范围须明确包含电梯销售、安装、改造、维修等相关经营类目，经营范围不符合要求的，资格审查不予通过。

6.4投标人须为电梯生产制造商或授权经销服务商，具备独立法人资格；须提供电梯厂家销售授权委托书，授权手续真实有效。

6.5投标人自本次招标公告发布之日起近三年内，经营活动中无重大违法违规记录。

6.6投标人未在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入：失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标须提供网站查询截图作为佐证。

6.7具有郑州思念过往合作业绩的投标单位，评标阶段同等条件下优先考虑。

6.8投标人在郑州市及周边区域在管年度电梯维保总量不少于200台（现场提供对应维保正式合同原件，不接受复印件，现场核验完毕后原路退还）；本项目严禁转包、违法分包，不接受联合体投标。

6.9须提供近3年内同类电梯服务项目业绩案例（含合同、验收证明等有效佐证材料，原件备查）

6.10投标人存在下列情形之一的，不得参与本次投标：（1）处于责令停业整顿状态的；（2）投标资格被行政主管部门暂停或取消的；（3）企业财产被依法接管、查封、冻结的；（4）近三年内存在骗取中标、严重履约违约或服务 / 供货质量存在重大问题的。

6.11投标文件须按要求提交以下资格资料，所有复印件均须加盖企业公章：（1）有效营业执照副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）授权委托代理人身份证复印件；（4）本资格条款要求的生产厂家授权委托书、相关资质认证证书及其他证明文件；（5）投标人自愿提供的其他补充声明及佐证文件；（6）银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件并加盖公章。

7、未说明部分，以招标现场补充为准。

8投标及报价要求：

8.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

8.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同。

8.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运输等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价。

9、付款周期及方式：

8.1付款周期：详见报价单

8.2付款方式：公对公转账。

9、发票要求：提供增值税专用发票；

二、投标单位资格要求：

1、营业执照：需在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效期内的营业执照，法人无不良记录；

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

3、具有食品企业类似工程业绩2个以上。

- 投标报名：

3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、营业执照；

3.2、报名时间：2026年5月27日--2026年6月10日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：qinweiqi@synear.com一份扫描件；

（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标；）

四、投标保证金：

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币10000元（大写：壹万元整）。

2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、投标截止时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2026年6月11日上午9:00；

2.地点（同开标地点）：郑州市惠济区英才街13号（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。

六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.思念食品招标部

联系人：秦为齐

联系方式：18239979660

邮箱：qinweiqi@synear.com

- 项目现场勘察或答疑联系人：

联系人：李庆峰

联系方式：15737126907

七、评标办法：

针对本项目具体情况，采用综合中标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，综合排名第一中标。